## Troskovnik_kiosk
PRILOG II TROŠKOVNIK
PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA NABAVU IZRADE I POSTAVLJANJA MONTAŽNOG KIOSKA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM
Red. br. | Opis | Specifikacija tehničkih dijelova | Tražene tehničke karakteristike | Tehničke karakteristike iz ponude
1.1. | IZRADA I POSTAVLJANJE MONTAŽNOG KIOSKA S PRIPADAJUĆOM OPREMOM
| Montažni kiosk s pripadajućom opremom | ukupne tlocrtne površine 14,85m²-15m² | zatvoreni dio kioska prema idejnom rješenju ~3,0mx2,45m=7,35m²; otvoreni dio kioska prema idejnom rješenju ~3,0mx2,50m=7,5m²
opaska : izvoditi će se bez građ.dozvole I prema Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima mora imati do 15m2
Opći izgled, instalacije i oprema
| Zatvoreni dio kioska | Radna prostorija | prema idejnom rješenju u dodatku
|  | konstrukcija | toplopocinčana metalna konstrukcija
|  | zidovi | ukupne debljine svih slojeva min.13cm; "sendvič tip" izvana obložen kompozitnim proizvodom od drva i voska, iznutra obložen ivericom, fasada tamnije smeđa i izvedena kao ventilirajuća; boje u interijeru i fasade usaglasiti će se u dogovoru s Naručiteljem
|  | završni sloj poda | vinil
|  | električne instalacije | izvesti električne instalacije nadžbukno u tvrdim samogasivim PNT cijevima; predvidjeti utičnice za struju (min.2 kom)i internet blizu interaktivnog ekrana; predvidjeti utičnice za radni stol (min.4 kom)
utičnice za struju internet smjestiti na prikladnoj visini; prekidače za svjetlo smjestiti na visini 90-120cm
predvidjeti potrebnu kutiju sa osiguračima za instalacije
predvidjeti rasvjetna tijela za osvijetljenje unutrašnjosti na način da postignuta jačina svijetla (op.lux) bude dostatna za rad; željena rasvjeta LED tehnologije
predvidjeti i rasvjetno tijelo na trijemu za osvjetljavanje pulta kioska
predvidjeti priključak za klimu (tzv.1. faza radova)
|  | visina kioska | ukupna visina kioska može biti do 2,8m, dok svijetla visina radne prostorije mora biti min.2,3m (mjereno od završnog sloja poda do stropne obloge)
| Prostor za izlog | staklena površina iza koje će se montirati ekran | na vanjskom zidu osiguran prostor za interaktivan ekran (prema idejnom rješenju u prilogu); staklo minimalno mora biti kaljeno jednostruko, nemetalizirano, minimalne debljine 6mm a maksimalne debljine 12mm stakla;
staklo za interaktivni ekran veličine 90x120cm; opisana dimenzija stakla je svijetla širina stakla mjerena izvana i nije konačna; dimenzija stakla će se prilagoditi pri izradi kioska nakon odabranog ekrana koji će se ugraditi; rub predviđenog stakla trebao bi biti otprilikr 170cm od ruba gotovog kioska, odnosno otprilike 175cm od razine tla
| Staklene površine | otvor kioska za komunikaciju s posjetiteljima | staklena površina mora biti oblikovana na način da se oslobodi čim veća površina; način otvaranja staklene površine kao i detalj će dostaviti Ponuditelj; želja Naručitelja je podizna staklena površina sa mogućnošću otvaranja dijela površine (pr.klizno); staklo mora biti lamelirano
opaska: u slučaju podiznog staklenog otvora voditi računa da je izveden mehanizam osiguranja od povratnog pada;
|  | kutna staklena stijena | kutno termoizalaciono staklo izvesti od laminiranog stakla i stopsol stakla; Ponuditelj je dužan dostaviti detalj spajanja kutnih staklenih ploha te u detalju voditi računa da spoj dviju ploha u kutu mora biti izvedeno da rub nije preoštar te da je propisno pobrušen (zaobljen) kako nebi došlo do ozlijeda
| Ulazna vrata | puna aluminijska vrata | vrata izvesti u antracit boji, minimalne svijetle širine otvora 100cm te visine 210cm
| Krovna površina | izvedena od ISO panela | izvesti krov od ISO panela (min.predložene debljine 50mm) na način da se odvodnja s krova izvede kao skrivena; krov izvesti kao ravan ili jednostrešan s minimalnim nagibom; rub krova skriven sa uzdignutom limenom atikom u boji antracita
|  | solarni paneli za napajanje | na krovu postavljeni solarni panel, snage pretvarača ~2.3kW sa automatikom za hibridni rad
| Oprema u kiosku | radni stol | min. dimenzija 60x200x85 (šxdxv); gornja ploha stola na max. 85cm od poda, donja ploha na min. 70cm od poda; Ponuditelj predlaže vrstu materijala za radnu plohu te način izvedbe konstrukcije stola sa mogućim ladicama; konačna boja i izgled radnog stola usaglasit će se s Naručiteljem; predvidjeti rupe sa poklopcem za kablove (min. 2)
|  | ormar sa prostorom za akumulator i automatiku hibridnog sustava | ormar dimenzija 35x120x180 (šxdxv) izvesti na način da je donji dio osiguran za akumulator i automatiku hibridnog sustava, dok je gornji dio ormara predviđen za registratore, reklamne letke i sl.; Ponuditelj predlaže izgled ormara, vrstu materijala i boju; konačan izgled, materijal i boja usaglasit će se s Naručiteljem i predloženim bojama za interijer kioska
| Otvoreni dio kioska | Trijem / natkrivena terasa | prema idejnom rješenju u dodatku
|  | stupovi na trijemu | stupove oblikovati na način da se što bolje uklope u zatečeni okoliš; Ponuditelj predlaže oblikovanje i boju stupova dok će se konačan izgled i boja usaglasiti s Naručiteljem
|  | terasa | terasu obložiti WPC-om (wood plastic composite) u tamnijoj smeđoj boji
|  | vanjski pult za posjetitelje | vanjski pult izvesti od materijala otpornog na atmosferilije i habanje, vodeći računa da se bojom uklopi u oblikovanje kioska; predložena visina je cca 120cm mjereno od završnog sloja obloge trijema, dok se dužina predviđa ~ 195cm a sve prema prijedlogu Ponuditelja i kasnijem usaglašavanjem s Naručiteljem
Ostalo
| Oznake na kiosku | Logo NP Brijuni | na vidljivom mjestu postavljen logo NP Brijuni (prema definiranom dizajnu kojeg je Naručitelj dužan dostaviti odabranom Ponuditelju prije izrade); logo mora biti izveden od čvrstog materijala, otpornog na atmosferilije i habanje, vodeći računa da i nakon isteka jamstvenog roka i za slučaj da bude potrebno bude moguće isti zamijeniti u kraćem roku
|  | oznaka "i" | na vidljivom mjestu postavljena oznaka "i" kao sinonim za informiranje i lakše uočavanje; oznaku izraditi od čvrstog materijala, otpornog na atmosferilije i habanje, vodeći računa da i nakon isteka jamstvenog roka i za slučaj da bude potrebno bude moguće istu zamijeniti u kraćem roku; oznaka u boji prema definiranom dizajnu kojeg je Naručitelj dužan dostaviti
| Pričvršćivanje kioska | potrebno sidrenje na čvrstu površinu | predvidjeti pričvršćenje kioska sa nivelirajućim metalnim navojnim stopama, usidrenim na postojeću, čvrstu, asfaltnu podlogu
| Ostale instalacije | predvidjeti uzemljenje kioska | ispitati da li je potrebna kao i mogućnost postavljanja gromobranske instalacije; svakako predvidjeti uzemljenje koje će se po izradi gotove konstrukcije i montaže kioska na licu mjesta izvesti.
| Napomena : | 1. Ponuda mora obuhvaćati : - dobavu materijala i izradu gotove konstrukcije - dostavu konstrukcije i elemenata za montažu trajektom na otok Veliki Brijun te istovar - pozicioniranje kioska autodizalicom - montaža elemenata i stavljanje kioska u funkciju - zbrinjavanje mogućeg nastalog otpada
2. Ponuditelj se obvezuje : - izdraditi dokumentaciju sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (NN 112/17 i 34/18), čl.2 i čl.3a - voditi računa da svi građevni proizvodi ugrađeni u kiosk su prema Zakonu o građ.proizvodima (NN76/13, 30/14 i 130/17) te prema Tehničkom propisu o građ.proizvodima(NN 35/18)
3. Uz popunjenu ponudu, Ponuditelj dužan dostaviti nacrte, moguće detalje izvedbe kutne stijene, otvora kioska za komunikaciju s prijedlogom načina otvaranja, izgled radnog stola, izgled pulta, izgled ormara te prijedlog materijala i boja za interijer kioska ali i prijedlog materijala i oblikovanja pročelja i trijema kioska; Ponuditelj je dužan dostaviti i Upute za korištenje i održavanje objekta
UKUPNO (bez PDV-a)
iznos PDV-a
SVEUKUPNO S PDV-om
| mjesto i datum |  |  | potpis i pečat Ponuditelja